## 响应文件格式如下：

呼和浩特富泰热力股份有限公司光明热源厂接入给水管线工程材料采购询价公告

响应文件

投标人：                            （盖单位章）

2025 年       月     日

目录

一、企业法人身份证明或授权委托书（格式自拟）

二、企业营业执照

三、信用查询截图

四、近三年无违法、违纪、违约的承诺函（格式自拟）

五、投标人认为有利于本项目投标的其他资料

一、投标报价表

| 项目名称 | 合计总价（元） | 不含税总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 呼和浩特富泰热力股份有限公司光明热源厂接入给水管线工程材料采购项目 |  |  |  |
| 说明 | 1、报价应包含完成本项目所需材料、利润、税金以及验收费等全部费用（采购人不再另行支付其他费用） |  |  |

说明：1.所有价格均系用人民币表示，报价小数点后保留两位小数（保留到分位）

2.报价需报单价

3.以上内容缺一不可，格式、内容和签署、盖章必须完整。

投标人：                             （公章或签字）

法人代表或授权委托人：               （签字或盖章）

投标人电话：

日  期：      年      月      日

附件： 备用照明系统采购表

| 光明热源厂接入给水管线工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | PE法兰根 | de110 | 个 | 1 |  |
| 2 | PE法兰片 | de110 | 个 | 2 |  |
| 3 | PE法兰根胶垫 | de110 | 片 | 2 |  |
| 4 | PPR内丝直接 | de20 | 个 | 1 |  |
| 5 | PPR热熔弯头 | de20/90° | 个 | 2 |  |
| 6 | PE-RT法兰片 | de160 | 片 | 3 |  |
| 7 | PE-RT法兰根胶垫 | de160 | 片 | 4 |  |
| 8 | PE-TR法兰片 | de125 | 片 | 1 |  |
| 9 | PE-RT法兰根胶垫 | de125 | 片 | 2 |  |
| 10 | 铁外丝 | DN16 | 个 | 2 |  |
| 11 | 铁大小头（丝扣） | DN25*16 | 个 | 1 |  |
| 12 | 螺丝 | 20*120 | 套 | 40 |  |
| 13 | 法兰盲板 | DN100 | 个 | 1 | 铁制 |
| 光明热源厂接入给水管线工程（补充材料） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | PE-RT法兰片 | de160 | 片 | 1 |  |
| 2 | PE-RT法兰根胶垫 | de160 | 片 | 2 |  |
| 3 | PE-RTⅡ型变径 | de160*125 | 个 | 1 | 电熔 |
| 4 | 螺丝 | 20*120 | 套 | 8 |  |